
井陉亿阳光伏科技有限公司
井陉光伏电站项目电力设备预防性试验服务

询价比选文件

	序号
	条款名称
	比选文件内容

	1
	比选人
	采购人名称：井陉亿阳光伏科技有限公司

	
	
	联系人
	姓名：鲁军良
	邮箱：476713159@qq.com

	
	
	
	
	手机: 13627616745

	2
	比选范围
	井陉亿阳光伏科技有限公司井陉光伏电站项目电力设备预防性试验服务

	3
	评审办法
	经评审组评审合格的申请人，评审组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低价者为首选候选人，次低价者为备选候选人。

	4
	比选申请文件截止时间
	2024年6月 25日14时 0分（北京时间）

	5
	比选申请文件发出方式
	中国四联仪器仪表集团有限公司（www.chinasilian.com.cn）官网上发布

	6
	比选申请文件递交要求
	在截止时间前，将全部报价文件电子版压缩打包后传至邮箱476713159@qq.com，电子版文件应为2套，1套为word或excel可编辑的文件，1套为盖单位公章的pdf文件，2套文件内容须完全一致。当两套文件不一致时，以PDF文件为准。
纸质版原件寄至：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。

	7
	报价有效期
	60天

	8
	比选申请人要求
	一、1.申请人须提供公司营业执照、授权委托书及委托代理人身份证（复印件加盖公章）；2、经营范围包含电力设施的承装、承修和承试；持有能源监管办核发的承装（修、试）电力设施许可承试类四级以上电力资质；3、提供最新的征信报告（通过“信用中国”http://www.creditchina.gov.cn 网站下载信用信息报告，查询生成时间应当为公告有效期内任意一天。
二、合同生效后10个工作日内完成井陉亿阳光伏科技有限公司井陉光伏电站项目电力设备预防性试验服务。

	9
	价格调整说明
	若数字和文字表示的金额有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。

	10
	申请文件无效的情形
	（1）比选申请文件未加盖单位公章；

（2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无权代理的；

（3）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写的比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；

（4）比选申请单位递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选方案的除外；

（5）报价有效期不满足比选文件的规定；

（6）比选申请单位未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；

（7）比选申请单位的报价不是固定价格；

（8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购；

（9）比选申请单位有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请单位、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的；

（11）比选申请单位的报价大于或等于最高限价。

	11
	电力设备预防性试验服务要求
	一般要求：

1、根据DL/ T596-2005《电力设备预防性试验规程》、DL/T 995-2006《继电保护及安全自动装置检验规程》及井陉县发改局、井陉县安全生产协会对安全生产的要求，对开关站和光伏场区进行电力设备预防性试验，以保证电站稳定高效的运行，维护电网安全。

2、协助甲方办理工作票、负责协调省电力公司停、送电计划，利用晚上结网的时间工作，尽可能减少发电量损失。

3、安全、高效的完成井陉高家峪光伏电站电力设备预防性试验及相关全部工作内容，符合电网及甲方要求。

4、电力设备预防性试验服务范围见附件6。

	12
	其他
	1、付款方式：电汇；技术服务完成后，经甲方现场管理人员确认，签署服务成果确认单，并收到乙方开具的合同全额、合法有效的发票后15个工作日内一次性付款。
2、中选结果以邮件方式通知各比选申请单位。

3、最高限价：20万元（大写人民币贰拾万元整） 


比选申请文件格式（附件1-附件6）
附件1：
井陉光伏电站项目电力设备预防性试验服务
比  选  文  件

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
年   月    日
附件2：
比选申请函
比选人：井陉亿阳光伏科技有限公司
1、根据你方比选项目井陉光伏电站项目电力设备预防性试验服务 的比选文件，遵照中华人民共和国有关法律法规的规定，经研究比选文件有关要求后，我方就本项目的总报价为：         （含税，大写人民币          ），服务内容包含：为井陉20MWp光伏电站项目开展开关站和光伏场区电力设备预防性试验工作。（注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、技术支持费、人员工资及设备使用费、税费、利润、不可预见费等全过程所涉及的一切费用），报价有效期60天。
2、我方承诺：我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件，我们将履行比选文件的每一项规定，按期、按质、按量提供比选人要求的服务。

3、我方承诺：合同生效后10个工作日内完成井陉光伏电站项目电力设备预防性试验工作。

4、除非达成另外协议并生效，你方的本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选申请人：                                     （盖章）

            委托代理人：                                  （签字或盖章）

            单位地址：                                     
             邮政编码：               电话：                   

     日    期：  年   月    日

附件3：
营业执照、资质等证明资料

附件4：                
法定代表人授权书
项目名称：井陉光伏电站项目电力设备预防性试验服务
致：井陉亿阳光伏科技有限公司
本人系按照中华人民共和国法律设立并存续的                    公司的法定代表人          ，公司地址为            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予其代表我公司签署本次比选申请有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权利，本授权委托书无转委托。
单位公章：
法定代表人签字（章）：
法定代表人授权的代表人签字（章）：
联系方式：
日期： 

附：法定代表人及授权的代表人身份证复印件
附件5：
承诺书
井陉亿阳光伏科技有限公司：

本公司承诺，截止递交比选申请文件之日，本公司未受过刑事处罚，近三年未收到司法行政部门的行政处罚或行业处分，未被纳入失信被执行人名单，如因我公司提供的信息不真实给贵公司或第三人造成损失，由我公司承担一切赔偿责任和法律责任。

特此承诺

                                比选申请人：

                                  年  月  日
附件6：报价一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	试验项目

	1
	电流互感器
	只
	3
	绝缘电阻测试、tgδ 油中溶解气体的色谱分析

	2
	电压互感器
	台
	3
	绝缘电阻测试、tgδ 油中溶解气体的色谱分析

	3
	35kv避雷器
	组
	1
	绝缘电阻测试、直流1mA（U1mA）电压及0.75U1mA下的泄漏电流、放电计数器动作情况检查及清擦拆接线。

	4
	35kv成套高压配电柜
	台
	6
	绝缘电阻测试；回路电阻测试；开关特性试验；分合闸动作电压；

	5
	箱变
	台
	18
	绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变压器高压套管清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查

	6
	避雷器
	组
	24
	绝缘电阻测试、直流1mA（U1mA）电压及0.75U1mA下的泄漏电流、放电计数器动作情况检查、试验时拆接线

	7
	SVG
	台
	1
	绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试、变压器清擦检查，试验时拆接线及电缆空洞封堵检查

	8
	SVG变
	台
	1
	绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试

	9
	接地变
	台
	1
	绝缘电阻测试、吸收比、直流电阻测试

	10
	母线耐压
	段
	1
	绝缘试验及耐压试验

	11
	变压器保护装置
	台
	1
	定期检验

	12
	母线保护
	套
	1
	定期检验

	13
	线路保护
	间隔
	3
	定期检验

	14
	故障录波
	套
	1
	定期检验

	15
	油化验
	样
	20
	绝缘耐压及油色谱分析

	16
	变电站直流电源系统
	站
	1
	蓄电池充放电试验


