
中鹿光伏电站2024年度自动化及通信系统维保服务项目（第二次）

询价比选文件
	序号
	条款名称
	比选文件内容

	1
	比选人
	比选人名称：巫溪县兼善光伏发电有限公司

	
	
	联系人
	姓名：翟老师
	邮箱： 3928103238@qq.com

	
	
	
	
	手机： 18996345813

	2
	比选范围
	中鹿光伏电站2024年度自动化及通信系统维保服务项目（第二次）

具体内容包括：

巫溪县兼善光伏发电有限公司下属中鹿光伏电站调度自动化及通信系统维保。按照调度自动化及通信系统维保规程完成全站调度自动化及通信设备维保项目（详见附件6-调度自动化及通信系统维保项目清单）。

	3
	评审办法
	本项目采用最低价评标法，评审小组对已入围评审的比选申请人按报价由低到高排序，报价最低的比选申请人为第一推荐中选人。

	4
	比选申请文件起止时间
	 2024年07月10日 09时 00 分至 2024年07月15日 09时 00 （北京时间）。

	5
	报价有效期
	90天

	6
	比选申请人资格
	1. 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具备一般纳税人资格，具有独立承担民事责任的能力。

2. 提供最新的征信报告（通过“信用中国”http://www.creditchina.gov.cn 网站下载信用信息报告，查询生成时间应当为公告有效期内任意一天。
3. 近两年（2022年6月-2024年 6月）至少承担过两个及以上220KV变配电站自动化或通信系统维保服务业绩，并提供服务成果证明文件。

4.委托人近三个月本单位参保证明（投标公告期前三个月）
5. 应当具有依法缴纳税收的良好记录（纳税信用等级证明材料B级及以上，近三年年末的增值税、所得税申报表及缴款证明等材料）。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 本次比选不接受联合体。

	7
	答疑及澄清时间
	比选申请人对比选文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与比选人进行技术交流时，可致电咨询。答疑时间：  2024 年  07   月  10  日至  2024 年 07 月 12 日，请于  2024  年   07  月 12  日 17：00点之前。

	8
	比选文件发出方式
	凡愿意参加的潜在询价比选申请人，从本公告发布之日起至公告截止时间前，均可登录（www.chinasilian.com.cn）自行下载。

	9
	比选申请文件递交要求
	比选申请文件纸质件＋PDF盖章版。

比选申请文件纸质件包括商务文件、技术文件和比选报价文件三部分，一式两份，正本一份、副本一份，正本、副本分别封装。如果正本与副本不符，以正本为准。邮寄地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号四联集团展厅201室，巫溪县兼善光伏发电有限公司。

请务必在快递外袋及比选文件封面注明所投项目名称、投标单位名称、联系人及其电话号码。

	10
	比选申请文件的组成
	一、商务文件 

1、法人授权委托书原件及比选申请人身份证复印件(见附件5)；

2、相关证明文件(企业营业执照)；

二、报价文件 

1、报价一览表 (见附件1、2)；

	11
	价格调整说明
	若报价表中的单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。

	12
	无效条款
	（1）比选申请文件未加盖单位公章；

（2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无效代理的；

（3）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写比选申请文件，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；

（4）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按比选文件规定提交备选方案的除外；

（5）报价有效期不满足比选文件的规定；

（6）比选申请人未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；

（7）比选申请人的报价不是固定价格；

（8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购；

（9）比选申请人有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的。

（11）比选申请人的报价大于或等于最高限价。

	13
	其他
	1、付款方式:电汇、银行承兑。 

2、合同款的支付比例：

（1）结算款：合同总额的100%。

乙方完成一次季度巡检，通过甲方验收合格且提供巡检报告，以及乙方开具的等额合规增值税专用发票（税率为6%）15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价25%的费用              元（大写：         元整），全年共计4次。

3、中选结果以邮件方式通知各比选申请人。

4、最高限价：20万元 (大写：贰拾万元整)。


二、评选办法（最低价评标法）
本项目采用最低价评标法，评审小组对已入围评审的比选申请人按报价由低到高排序，报价最低的比选申请人为第一推荐中选人。

（以下为比选申请格式文件，“附件”字样可删除）

附件1：

中鹿光伏电站

2024年度自动化及通信系统

维保服务项目（第二次）

比  选  文  件

比  选 申 请 人： 　          　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人及联系电话： 　 　　（签字或盖章）
年   月   日
附件2：

报价函

巫溪县兼善光伏发电有限公司：

我方收到中鹿光伏电站2024年度自动化及通信系统维保服务项目（第二次）（简称“项目”或“本项目”）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

愿意按照比选文件中的全部要求，提供符合条件的中鹿光伏电站2024年度自动化及通信系统维保项目所需的全部技术服务内容，报价为         元（含税，人民币大写：          ）。

2、我方现提交的响应文件为：正本  份；副本  份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                                             比选申请人名称（公章）：

                                              年   月    日   

附件3：

基本资格条件承诺函
致巫溪县兼善光伏发电有限公司：

                      （比选申请人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（比选申请人公章）

年   月   日

附件4：（格式自理）

比选文件中要求提供的证明材料；

附件5：

法定代表人授权书
项目名称：中鹿光伏电站2024年度自动化及通信系统维保服务项目（第二次）
致：巫溪县兼善光伏发电有限公司 

我是按照中华人民共和国法律组建并存在的      公司的法定代表人      ，公司地址在      ，在此特任命：      (先生或女士) 作为我公司正式合法的代表，授予他代表我公司签署本次比选有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权力 ，本授权委托书无转委权。 

单位公章：

法定代表人签字(章)：

法定代表人授权的代表人签字(章)：

联系方式：

日期：

附：授权代表身份证复印件

附件6-调度自动化及通信系统维保服务项目清单

	序号
	服务名称
	工作内容
	工作范围

	1
	故障处理服务
	对于维护范围的系统现有问题及可能发生的问题提供技术咨询及解决方案，及时处理各类故障和障碍。提供远程应急响应服务，对无法远程解决的故障情况，7*24小时安排专人配合站端工作人员到现场开展处置工作，非工作时间发生故障时2小时内响应，一般故障4-8小时内解决问题。对发生的故障，提供详细的故障分析报告。
	两项细则主机1台

网厂交付平台主机1台

调度数据网路由器2台

调度数据网交换机4台

纵向加密机4台

数据通信网路由器1台

数据通信网交换机1台

数据通信网防火墙1台

网络安全监测装置1台

A网光传输设备1台

B网光传输设备1台

调度软交换系统1套

综合配线柜1面

I/II区之间防火墙2台（A网安装1台，B网安装1台）

	2
	巡检服务
	每季度提供一次现场巡检，监控设备运行情况，对可能存在的风险进行评估，制定解决方案，并形成巡检报告交予相关人员。

检查设备的当前状态，可以确认设备的运行状况，及时发现故障。

检查设备的保护机制，可以保证在出现故障时业务能够受到保护。

对设备防尘网的清洁，可以使设备处于一个良好的运行状态。

提供巡检报告
	

	3
	配置变更服务
	根据现场系统应用场景变化，提供工作站终端软件、系统功能模块、用户权限配置服务；电厂IP地址规划；按照国网、市调等上级单位的安全防护要求，对网络进行相应的加固等的配置调整工作；协助电厂完成如通信网络架构优化、业务调整、网元上下线、数据迁移等配置变更服务。
	

	4
	保障服务
	当系统发生重大事件或遇到电厂重要事件（如应用系统上线、变更、重大系统割接、重大系统升级、优化调整、机房搬迁、突发事件保障等）时，提供现场支持服务，并提供完整的支持方案。
	

	5
	特殊巡检
	特殊时段包括汛期、重大节假日、国家军事、政治活动、攻防演练等期间。在特殊时段期间或之前，指定技术支持工程师到现场，按照电厂统一安排进行设备巡检并提供7*24小时驻场服务。
	

	6
	架构优化服务
	对系统及业务通道存在的风险点，提供系统优化建议、优化方案，并协助电厂对系统进行优化，以降低系统风险。

服务期内，一年至少对站内网络拓扑图进行一次更新。
	

	7
	培训服务
	按需对电厂开展系统功能、系统应用操作和运维业务培训；协助各类电厂开展内部培训；以电话、邮件等方式为电厂提供系统日常应用支持；安排技术热线（********）提供7*24小时电话支持等。
	

	8
	软件升级服务
	杀毒软件病毒库升级；
	

	9
	自动化及通信系统维保问题整改服务
	《安全自动化及通信系统维保报告》与《安全等保测评报告》中提到跟维保范围内设备相关的问题整改及时进行处理，涉及其他系统或硬件问题，由电厂进行协调，需配合电厂提供合理的解决方案。
	

	10
	主机加固服务
	电网对主机加固有新的要求时，对现有主机设备进行加固。
	

	11
	配合完成其他相关工作
	按需配合主站技术人员编写相关规范、标准及验收等报告；配合各系统原厂研发人员开展功能测试、程序更新、日志查询等工作。协助电厂维护相关考核指标数据的准确性、正确性。
	


PAGE  

